ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΤ ΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2, THΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ  ΙΟΥ(Respiratori Syncytial Virus-RSV)ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID-19 Η/ΚΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β Η/ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ.
ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ(Ι) SARS-COV-2/FLU A+FLU B/RSV combo ΚΑΣΕΤΕΣ,

(ΙΙ) ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ
(ΙΙΙ)ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΛΗΨΗΣ 

(ΙV) ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 

(V)ΣΤΑΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

(VI)ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ .

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ CONTROL ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

NΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK/IVD.
TEST COVIT
1000 ΤΕΣΤ (40 ΚΙΤ ΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
