Ενδοτραχειακοί σωλήνες με πρόσθετο αυλό για

έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων

τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκιεροί σε

όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και

αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και

ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff .

Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα

μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η

οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής.

Να είναι Latex-free, DEHP-Free, μ.χ, αποστειρωμένοι

Για τα είδη : ενδοτραχειακοί  σωλήνες με παράπλευρο  σωλήνα Νο 2, Νο 2,5, Νο 3 , Νο 3,5.
