ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

1. ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

ΜΕΣΑΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13cmX20cmX2cm

TΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

α.ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ,

β.ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ,

γ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 35 εκ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ .

- ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE.

- ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.

2. ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΩΣ 500ml

- ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΜΙΟ LUER-LOCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

- ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ).

-ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ.

- ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ml. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.