ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

INSERT ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΥ RUDOLF
· Εσωτερικός στειλεός (insert) λαπαροσκοπικού

βελονοκάτοχου TC, ευθύ, διαμέτρου Ø 5mm

και μήκους εργασίας 330mm.
·  Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

υψηλής ποιότητας.

·   Να διαθέτει ισχυρές σιαγόνες

μονής ενέργειας με εισαγωγή καρβιδίου του

βολφραμίου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

και πιο σταθερό κράτημα. 

· Να διαθέτει  πιστοποίηση CE και γραπτή εγγύηση πέντε ετών. 

· Ο κατασκευαστικός Οίκος διαθέτει τα απαιτούμενα πρότυπα ISO.
· Να είναι απόλυτα συμβατό με τα εξαρτήματα του βελονοκάτοχου  που διαθέτει το Νοσοκομείο.

                                                                                              O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                               ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

                                                                                         ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

