Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C 

- Να είναι ακτινοσκιεροί

- Να είναι ατραυματικοί

- Να είναι λείοι 

- Να είναι ανοικτού άκρου με πλαϊνές οπές 

- Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε νούμερο

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι 

- Να είναι Latex-free,Dehp-free  Νο 6 No8
- Μήκους 40cm.

- Ανοικτού άκρου με διαφανή βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης
