                           
 Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο

                                  Τεχνικές προδιαγραφές αντιδραστηρίων
Τα αντιδραστήρια SHBG, 17-OH Προγεστερόνη (17-OH Progesterone),Δ4- Ανδροστενδιόνη , , Αυξητική (GH) , Ινσουλινοεξαρτώμενος Παράγοντας (IGF-1) θα πρέπει να είναι ραδιενεργά και να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ευαισθησία.
Τα αντιδραστήρια AFP, fb-HCG, θα πρέπει επίσης να είναι ραδιενεργά, ενώ uE3 και Papp-A ραδιενεργά ή Elisa και να προσφερθούν όλα μαζί από την ίδια εταιρεία μαζί με το σχετικό λογισμικό, με το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του κινδύνου του συνδρόμου Down α΄ και β΄τριμήνου κύησης.
