ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Αντιβακτηριδιακό φίλτρο νερού 0.2μm, Α-1094 κατάλληλο για την τριμηνιαία λειτουργία του πλυντηρίου ευκάμπτων ενδοσκοπίων SOLUSCOPE ANIOS series 1 του ενδοσκοπικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.

τεμάχιο 306,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

2. Αντιβακτηριδιακό φίλτρο αέρα τύπου HEPA 13 0.2μm, Α-093-Η13 κατάλληλο για την μηνιαία λειτουργία των πλυντηρίων ευκάμπτων ενδοσκοπίων SOLUSCOPE ANIOS series 1 και series 2 του ενδοσκοπικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου

τεμάχιο 40,50 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ