Τεχνικές φωτιστικών εξωτερικού χώρου IP  65

Και λαμπτήρων 0,60  led

1.Λάμπα Τ8  0,60 cm έως 9w  ενός άκρου με sτάρτερ από 70.000 ώρες από 1400lm  4000k

Tεμ. 200x 2,00 ευρώ = 400 ευρώ

2.Στεγανό Φωτιστικό Για LED G13 2xT8 230V IP65 2χ 120cm

Με μεταλλικό ανακλαστήρα αλουμινίου

Με μεταλλικά  κλιπς

ρο καλωδιωμένα για λαμπτήρες LED T8, 1 άκρου

Τεμάχια 30  χ15ευρω=450 ευρώ

Τάση: 230V AC

Γκρι διάφανο

Γενικό σύνολο      850 ευρώ = φπα

ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ            Αν. Προϊστάμενος   Τεχνικής Υπηρεσίας