ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Σύνθετη ρητίνη Προσθίων
ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ :

Nανουβριδική , φωτοπολυμεριζόμενη με υψηλή πυκνότητα ενισχυτικών ουσιών.(1 ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 4,9gr/2. Oml)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
 2   ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ Α1
  4   ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ Α3

                                         2   ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ  Α2 
      2   ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ   C1
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ
Απαιτείται δείγμα προς αξιολόγηση

