ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Σύνθετη ρητίνη Οπισθίων Αποκαταστάσεων
ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ :

Nανουβριδική , φωτοπολυμεριζόμενη με υψηλή πυκνότητα ενισχυτικών ουσιών.
(1 ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 4,9gr/2. Oml)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ Α3

5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ Α3,5

2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑ Α4
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

Απαιτείται δείγμα προς αξιολόγηση

