Αντλίες έγχυσης φαρμάκου χωρητικότητας 275ml, 5.0ml/ώρα με πιστοποίηση CE (CE certified) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Μικρή, ελαφριά, φορητή συσκευή έγχυσης που μέσω επισκληρίδιας και ενδοφλέβιας έγχυσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ανώδυνη αναλγησία και άλλη παρατεταμένη, αργή ιατρική έγχυση.
Να χρησιμοποιεί την ευελιξία του δοχείου πυριτίου για να επιτρέψει έναν σταθερό ελάχιστο έλεγχο πτώσης μέσω του τριχοειδούς καθετήρα, προκειμένου να εγγυηθεί μια ασφαλή αποτελεσματική συνεχή έγχυση ανακούφισης-πόνου.

Η δεξαμενή φαρμάκων να είναι κατασκευασμένη από υλικό σιλικόνης ιατρικού επιπέδου, που χαρακτηρίζεται με ακριβή και σταθερό ρυθμό ελέγχου ροής.

Να έχει μοναδικό σχεδιασμό θύρας προσθήκης & βαλβίδας, με λειτουργία εξαγωγής σύριγγας.

Το φίλτρο να μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τη φυσαλίδα αέρα, τα μικρόβια και τα σωματίδια για να αποτρέψει την απόφραξη της δόσης.

Ο ρυθμός ροής να είναι προκαθορισμένος, για απαιτήσεις διαφορετικού ασθενούς, ώστε ο διαφορετικός όγκος δοσολογίας μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω απλής επιλογής μοντέλου ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε λάθος λειτουργίας.

Η κόλλα να είναι ποιότητας παγκόσμιας κλάσης, κατασκευασμένη στη Γερμανία, η τεχνολογία σύνδεσής της να επιτρέπει λεπτό και ομαλό φινίρισμα. Η αποτελεσματική χωρητικότητα έγχυσης να υπερβαίνει το 95%.

Το προϊόν να μην περιέχει DEHP.

