ΘΕΜΑ:    Φλεβοκαθετήρας με πτερύγια και βαλβίδα έγχυσης από FEP ή PUR      
· Διαφανής, ακτινοσκιερός με 4 σκιαγραφικές γραμμές.

· Με λεία επιφάνεια και λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται ή ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

· Εξασφαλίζει απρόσκοπτα τη ροή υγρών ή την αναρρόφηση αίματος

· Διαθέτει ειδική εργονομική δακτυλολαβή για φλεβοκέντηση με το ένα χέρι. Ο οδηγός στυλεός έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση των αγγείων)

· Ανθεκτικός στις κάμψεις και επανέρχεται άμεσα στο αρχικό του σχήμα χωρίς αλλοίωση των χαρακτηριστικών του.

· Δεν συρρικνώνεται κατά την εισαγωγή.

· Ειδική κατασκευή οπίσθιας λοξότμησης – back cut bevel - της βελόνας για ελαχιστοποίηση του τραυματισμού κατά την φλεβοκέντηση.

· Είναι δυνατή η εισαγωγή του από μεγάλο εύρος γωνιών

· Το άκρο του καθετήρα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να είναι ανώδυνη η εισαγωγή του.

· Εύκαμπτα πτερύγια στερέωσης, με κλίση στην επιφάνεια στήριξης, ώστε να αντισταθμίζεται η κλίση του καθετήρα.

· Αφαιρούμενος κώνος προστασίας του καθετήρα.

· Με υδρόφοβο φίλτρο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.

· Πώμα της βαλβίδας Luer lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.

· Άκρο σύνδεσης καθετήρα luer Lock

· Ο καθετήρας μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή

· Είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO-Standards (10555-1/5) και φέρουν CE-Mark.

· PVC-free, latex-free   green G18//1,3x33mm
