                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα 31-3-26
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
TMHMA: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6ο
Πληροφορίες: Κα Κοντογόνη

Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

ΤΗΛ  2106402218
EMAIL surgical-room@hospital-elena.gr
       

    Νοσοκομείο Φιλικό Προς                                           

             Τα Βρέφη                                                                                                       
    Baby Friendly Hospital                                             
                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ VERSAPOINT 

Καλώδιο σύνδεσης versapoint πολλαπλών χρήσεων  απόλυτα συμβατό με την γεννήτρια versapoint του νοσοκομείου . 

-Nα είναι κατάλληλο για τα ηλεκρόδια versapoint  No 2,5 και Νο4 μιας χρήσης 

-Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης. 
-Να έχουν σήμανση CE MARK.                

                                                                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
                                                                        ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα 31-3-2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
TMHMA: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6ο
Πληροφορίες: Κα Κοντογόνη

Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

ΤΗΛ  2106402218
EMAIL surgical-room@hospital-elena.gr
       

    Νοσοκομείο Φιλικό Προς                                           

             Τα Βρέφη                                                                                                       
    Baby Friendly Hospital                                             
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TURis 4M, ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ESG-400
1 Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού

2 Να είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό
3 Να συνδέεται με την διαθερμία ESG-400
4 Να έχει σήμανση CE
                                                        Ο διευθυντής χειρουργικού τομέα
                                                           ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

