Chemfort 20mm Vial Adaptor and 13mm Convertor 

Προσαρμογέας   Κλειστού Συστήματος Ασφαλούς Ανασύστασης και Διατήρησης Φιαλιδίων  20/13mm με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή , αντι-ιική μεμβράνη και μεμβράνη ενεργού άνθρακα 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

· Η συσκευή να διατίθεται και να προσαρμόζεται σε φιαλίδια όλων των  διαστάσεων (διαμέτρου 20mm, 28mm, 32mm, 13mm).

· Να φέρει  κλειστό σύστημα ασφαλείας διπλής στρώσης, με  υδρόφοβη κι ελαιόφοβη μεμβράνη 0,2μm για την αποτροπή εισόδου μικροβίων και ιών εντός του φιαλιδίου διατηρώντας άσηπτο το περιβάλλον του, και   με μεμβράνη ενεργού άνθρακα που δεσμεύει, αποτρέπει κι εμποδίζει την διαφυγή κυτταροτοξικών και άλλων επικίνδυνων παραγόντων σε μορφή πτητικών αερίων, ατμών, αερολύματος και σταγονιδίων στο περιβάλλον κατά την διαδικασία ανασύστασης των φαρμάκων. (Να συνοδεύεται  από δημοσιευμένη μελέτη στάθμισης και εγκυρότητας  των προϊόντων σε πραγματικά κυτταροτοξικά φάρμακα και μελέτη αποτελεσματικής  αποτροπής εισαγωγής ιών – κορονοιών στο εσωτερικό του φιαλιδίου ).

· Να φέρει ατομικό  προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης

· Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει πιστοποιητικό CE, ISO, κωδικό προϊόντος ONB, FDA
· Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα  από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων. 

· Να είναι απόλυτα συμβατό με το κλειστό σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο μας

Chemfort Syringe Adaptor Lock (Πορτοκαλί)  

Σύνδεσμος κλειστού συστήματος αναρρόφησης σύριγγας ασφαλούς κοχλίωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

· Να είναι συμβατή  με όλες τις Luer-Lock σύριγγες.

· Να συνδέεται με τον προσαρμογέα φιαλιδίων  κλειστού συστήματος  με μεμβράνη ενεργού άνθρακα, για την κλειστού συστήματος ασφαλή ανασύσταση ή και μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο σε άλλον περιέκτη ενδοφλέβιας χορήγησης ή και απευθείας στον ασθενή.

· Να διαθέτει δίοδο διαμέτρου  16 G  για την  αναρρόφηση των φαρμάκων με κολλώδη-ελαιώδη μορφή.

· Να διαθέτει και ακουστική επιβεβαίωση ασφαλούς σύνδεσης.

· Να μην δύναται να αποσυνδεθεί μετά την σύνδεση διαθέτοντας σύστημα ασφαλούς κλειδώματος.

· Να περιέχει στην ατομική συσκευασία  προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης και ασφαλούς μεταφοράς της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο.

· Να δημιουργεί κλειστό σύστημα ασφαλούς σύνδεσης  με όλες τις οδούς παρεντερικής  χορήγησης (ενδοφλέβια, υποδόρια, ενδομυική).

· Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει πιστοποιητικό CE, ISO, κωδικό προϊόντος ONB, FDA
· Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα  από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων.

· Να επισυνάπτεται μελέτη του προϊόντος που να αποτυπώνεται η αποτελεσματική αποτροπή μικροβιακής ανάπτυξης,  και η διατρήρηση της φυσικής ακεραιότητας και του άσηπτου περιβάλλοντος,  όταν αποτελεί  συνδέτη τελικού άκρου Luer-Lock συρίγγων.

· Να είναι απόλυτα συμβατό με το κλειστό σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο μας

