ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ

Magtrace - Endomag ( Υδάτινο διάλυμα σε vial 2 ml αποτελούμενο από νανοσφαιρίδια 60nm για εντοπισμό λεμφαδένα φρουρού)

- Η έκχυση του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί από 20 λεπτά πριν το χειρουργείο έως και 30 ημέρες πριν

- Είναι μη ραδιενεργό

- Η ανίχνευση του γίνεται με τη φορητή συσκευή Sentimag

- Παρουσιάζει μηδενικό κίνδυνο αναφυλαξίας και αλλεργικών αντιδράσεων

- Κατά τη τοποθέτηση του ο ασθενής δε βιώνει πόνο ενώ είναι δυνατόν να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες

- Το χειρουργικό τμήμα είναι σε θέση να προγραμματίσει οποτεδήποτε τη τοποθέτηση του προϊόντος και το χειρουργείο προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία στο χρόνο όχι μόνο του ιατρού αλλά και των άλλων τμημάτων.

- Επίσης τυχόν αναβολή του χειρουργείου δεν επηρεάζει το υλικό από τη στιγμή που έχει ένα μηνά ζωής συμβάλλοντας σε περαιτέρω εξοικονόμηση.

- Η ανίχνευση είναι πολύ εύκολη και άμεση χωρίς περιθώριο σφάλματος

- Μπορεί να χορηγηθεί για εντοπισμό λεμφαδένα φρουρού σε ca Μαστού ,ca Ενδομήτριου ,ca Αΐδοιου και  μελανωμα