Ανταλλακτικά:

Για την τράπεζα παρασκευασμάτων Trimming Tech 180 στο παθολογοανατομικό εργαστήριο:

s/n: 501811225

- Nylon tube neutral (ειδικός Σωλήνας για την μεταφορά φορμόλης  (κόστος 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Εργασίες:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , αντικατάσταση ανταλλακτικού

Συνολικό κόστος εργασίας 		550 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Επισκευή όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος

Για την Βιοϊατρική

Αβράμης Πέτρος

Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr