Τεχνική  Περιγραφή

Προβολέας  led 50w 4000-4500k-6000 lm IP 67

Τεμ. 10 χ 12 ευρώ= 120ευρώ

Προβολέας  led 100w 4000-4500k-12000 lm ΙP 67

Τεμ. 30 χ 22ευρώ =660ευρώ

Σύνολο  780 ευρώ.

Επι ποινή αποκλεισμού όλα τα υλικά θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλόλητας CE.

Θα έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση.

Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                       Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας