Περιχειρίδες κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης, που συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού  αυλού.

Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης.

Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360° χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου.(με κάθε περιχειρίδα να υπάρχει και κονέκτορας περιστροφικός)

Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να είναι αμφιδέξια, καθώς μπορεί να προσαρτηθεί και δεξιά και αριστερά.

Να είναιLatex-free για αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων

Να διαθέτει χρωματικό κώδικα για την εύκολη αναγνώριση των διαφορετικών μεγεθών.

Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες για αποφυγή τραυματισμών.

Να καλύπτονται από 3ετή εργοστασιακή εγγύηση. Στην κάθε περιχειρίδα να αναγράφεται το LOTγια την απόδειξη της εγγύησης(να μην αλλοιώνεται με τον καθαρισμό της).

Να διαθέτει προς επιλογή κάλυμμα υποδοχής Flexiport για τον καθαρισμό της και με την μέθοδο της εμβάπτισης.

Nα διαθέτει CE και LOT NUMPER

Ο προμηθευτής  να  διαθέτει  ISO σειράς 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015,  45001:2018 και  θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).

Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001.