ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795.

2. ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795.

3. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΝ WOVEN ΒΙΣΚΟΖΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΑΓΚΩΝΕΣ.

4. ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.

5. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ 

6. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ.

7. Η ΖΩΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.

8. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ.

9. Η ΜΠΛΟΥΖΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

10. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΝΔΥΣΗ.

11. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΟΥ.

12. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.
13. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

14. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 
15.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
