ΤΑΜΠΟΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ
Να είναι από υδρόφιλη γάζα άοσμη λευκή ,και ακτινοσκιερή γάζα, από 100% βαμβάκι, με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης , χωρίς ξέφτια 2. Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές /cm² 3. Να είναι ρολό 4. Να ληφθεί υπ'οψιν εάν είναι δυνατή η κοπή ταμπόν στα παρακάτω μέτρα, 2μ , 4μ , 6μ , 8μ 5. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων 6. Να μην είναι αποστειρωμένα. 7. Δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επί ποινή απόρριψης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΛΥΠΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40
1. Να είναι από υδρόφιλη γάζα άοσμη λευκή ,και ακτινοσκιερή γάζα από 100% βαμβάκι, με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης , χωρίς ξέφτια 2. Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές /cm² 3. Να είναι ρολό 4. Να ληφθεί υπ'οψιν εάν είναι δυνατή η κοπή ταμπόν στα παρακάτω μέτρα, 2μ , 4μ , 6μ , 8μ 5. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων 6. Να μην είναι αποστειρωμένα. 7. Δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επί ποινή απόρριψης 
