ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Yγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό  πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων και οργάνων, συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO της Κεντρικής Αποστείρωσης

1) Να έχει αλκαλικό PH (9 - 11), ώστε να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα αίματος, σωματικών υγρών κ.λ.π. από την επιφάνεια των εργαλείων

2) Να μην δημιουργεί αφρισμό

3) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση και να ξεβγάζεται εύκολα

4) Να είναι συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO και  της Κεντρικής Αποστείρωσης

5) Να είναι κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας

6) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 9054464