|  | Σπρέϋ συντήρησης εργαλείων λιπαντικό - μη σιλικονούχο Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων με αρθρώσεις 1) Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά συστατικά και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες φαρμακευτικής ποιότητας 2) Να είναι μη σιλικονούχο 3) Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο και να κατατεθεί η τοξικολογική μελέτη σύμφωνα με το EN 10993-1 |
| --- | --- |