ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (9054804)
· Ο αφρός να είναι ενζυματικός, κατάλληλος για τον καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων

· Να προλαμβάνει το στέγνωμα του αίματος πάνω στην επιφάνεια των εργαλείων για ευκολότερο καθαρισμό 

· Να περιέχει τασιενεργά ως καθαριστικές ουσίες καθώς και ένζυμα

· Να διατηρεί υγρά τα εργαλεία έως και 72 ώρες, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει τα εργαλεία από διάβρωση

· Να μην απαιτείται ξέβγαλμα των εργαλείων πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο απολύμανσης, προς εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και για την ασφαλέστερη χρήση από το προσωπικό 

· Να διατίθεται σε συσκευασία 0.5 λίτρου έως 1 λίτρου με ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού 

· Να κατατεθεί δείγμα στο νοσοκομείο για δοκιμή 

· Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485, το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας , καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις (CE, E.M.X.Π, κλπ) για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Δ.Σ.23/265/19.10.2022

