Αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή

- Να γράφουν το μέγεθος ( π.χ. small και όχι Νο π.χ. 7 ώστε να διακρίνονται από τα αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια) και δεξί/ αριστερό σε κάθε γάντι

- Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα

- Να είναι σε συσκευασία ανά ζεύγη και με σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016

- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455 1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-3:2006 ΕΝ: 455-4:2009

- Να έχουν πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού