ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (OPTIFLOW JUNIOR)

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

- Να είναι συμβατό με τους υγραντήρες Fisher & Paykel και να

αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Να είναι κλειστό σετ που  περιλαμβάνει ένα  θερμαινόμενο  κύκλωμα  αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια του νεογνού και μια βαλβίδα διαφυγής.

- Η βαλβίδα να έχει υποδοχές για έλεγχο του ποσοστού οξυγόνου και της πίεσης που παρέχεται στο νεογνό-παιδί, να υποστηρίζει ροή από 0,5 έως 25 ι/min και να έχει σύστημα διαφυγής αέρα πάνω από 40cm H2O