ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ MIKΡOAIMATOKΡΙΤΕΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΓΙΑ   ΤA EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Σχετικά με τους μικροαιματοκρίτες για μέτρηση νεογνικής χολερυθρίνης, θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι η σωστή λήψη και φυγοκέντρηση του αίματος γίνεται από VITREX MICROHAEMATOCRIT TUBES SodeLime glass – Na – Heparinized 80 in/ml REF 161313 VITREX MEDICAL A/S και όχι από CAPILLARY, RED, WITH HEPARIN MFG : KITOTEST LABMARE MEG CO ...LTD. Η σωστή λήψη και φυγοκέντρηση έχει απόλυτη σχέση με το εργαστηριακό  – κλινικό αποτέλεσμα του νεογνού.

