| Θήκες αποστείρωσης επίπεδες θερμοσυγκολούμενες 300x450 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| --- | --- |