Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, νιτριλίου με μακριά μανσέτα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Από 100% συνθετικό νιτρίλιο , χωρίς πούδρα κατάλληλα για επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας με πιθανή έκθεση σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

- Να έχουν μακριά μανσέτα, ολικό ελάχιστο μήκος γαντιού 40cm

- Nα πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 455 1-2-3 και ΕΝ 374 (parts 1-2-3-4)

- Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 388:2003)

- Να είναι ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ (Κανονισμός ΕΕ/425) και να φέρουν CE κοινοποιημένου οργανισμού

- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small -Medium -Large. Να προσκομιστεί δείγμα σε όλα τα μεγέθη