ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120X400/ 130X280/ 150X520/ 200X350/ 300X450 
                                       (ΕΙΔΗ 597-570-406-154-155-153)
	Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.  

Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο. Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η  θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο.
Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος.

Να φέρουν σήμανση CE. 



	


