28, ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TAINIEΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ¾ ΑΤΜΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ
Να  είναι  εξωτερικής  χρήσης  αυτοκόλλητη  ταινία  με  ένδειξη  αποστείρωσης  στον  ατμό                                                                                                                              Να διαθέτει δείκτη σε ρίγες που να αλλάζει χρώμα από υπόλευκο σε σκούρο καφέ/μαύρο.  Η αλλαγή χρώματος του δείκτη να επηρεάζεται από τον ατμό.                                       Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί η συμπεριφορά της κόλλας της ταινίας σε συνθήκες  κλιβανισμού.                                                                                                                     Η κόλλα να είναι κατάλληλη για χρήση και σε ιματισμό και σε χαρτί.                            Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στον ιματισμό.                                                       Να ξετυλίγεται εύκολα από τον ρολό χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας, να έχει πλάτος 1,8-2εκατ.
Να φέρει τυπωμένα η κάθε ταινία ημερομηνία λήξης.
Η Εταιρία να διαθέτει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
                    ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
