Δείκτες Τεστ ελέγχου κλιβάνου πολλαπλών παραμέτρων κατηγορίας 5 ή 6

- Να είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλους τους κύκλους, σε όλες τις θερμοκρασίες (121-134ο C).

- Να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να αντιδρούν σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους, θερμοκρασία- χρόνος- ατμός της αποστείρωσης, σε διαφορετικούς κύκλους.

- Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προστατεύονται από τον ήλιο και την υγρασία. Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η αλλαγή χρώματος να παραμένει μόνιμα.

- Η χρωστική να μην είναι τοξική.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος σε κάθε συσκευασία.  Να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τα standards της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

- Να κατατεθεί εγγραφο συμμόρφωσης με το ISO 1140

- Nα ανήκουν στην κατηγορία 5 (ΠΕΝΤΕ) ή 6 (ΕΞΙ).

- Nα έχουν σήμανση CE

- Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης