| Δείκτες πλύσεως για αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων | - Να αποτελείται από φύλλο στην επιφάνεια του οποίου να υπάρχει επίστρωση υλικού που να προσομοιάζει τον ρύπο των εργαλείων. - Να είναι σύμφωνος με την ΕΝ 15883 περί πλυντηρίων - απολυμαντών. - Να διαθέτει πίνακα σφαλμάτων και διορθωτικών ενεργειών. - Σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από ηλιακό φως και υγρασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. - Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο και η μετάφραση στα Ελληνικά, το Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) και το ISO 13485 του κατασκευαστή. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| --- | --- |