Χαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 100Χ100 Τύπου NON WOVEN

(από κυτταρίνη και συνθετικές ίνες)

- Να μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven, να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη, βάρους ≥ 50gr/m2

- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο.

- Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων.

- Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες.

- Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το  αποστειρωμένο περιεχόμενο.

- Απουσία μηχανικής μνήμης.

- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας.

- Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1.

- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την  κυτταροτοξικότητα.

- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό).

- Να φέρει σήμανση CE.

- Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά.

- Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης