ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΓΙΑ ΘΗΛΕΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (159)

1.Θηλές κατασκευασμένες από TPE(LATEX FREE) με

σύστημα διαφυγής του αέρα.

2.Για μωρά ηλικίας 0-6 μηνών.

3.Μέγεθος medium.

4.Aποστειρωμένες.

5.Ετοιμες προς μια χρήση΄.

6. Ορθοδοντικό σχήμα.

7. Συμμόρφωση με τον Ευρωπαικό Κανονισμό και

να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

8. Θηλές κατάλληλες για χρήση σε μπουκάλια πλαστικά και γυάλινα.

9. Δυνατότητα κατάθεσης δείγματος.