ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 7,5cm x 7,5cm

1. Να είναι από υδρόφιλη γάζα άοσμη λευκή ,απαλή από 100%,βαμβάκι   χωρίς ξέφτια, με διπλωμένα άκρα

2. Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές/cm²

3. Να είναι 12 στρώσεων με μεγάλη απορρόφηση

4. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων

5. Να μην είναι αποστειρωμένες

Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης
ΓΑΖΑ  ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ 10x20cm

1. Γεμιστή με φαρμακευτικό βαμβάκι, από γάζα υδρόφιλη, απορροφητική, απαλή, άοσμη
2. Να φέρει σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων

3. Να μην είναι αποστειρωμένη

4. Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης

ΓΑΖΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10x10cm

5. 1. Να είναι από υδρόφιλη γάζα άοσμη λευκή ,απαλή ,από 100% βαμβάκι, χωρίς ξέφτια,
με διπλωμένα άκρα. 2. Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές /cm² 3. Να είναι 12 στρώσεων με μεγάλη απορρόφηση 4. Το ακτινοσκιερό νήμα να είναι σε όλο το μήκος της γάζας 5. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων 6. Να μην είναι αποστειρωμένες. Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης

