- Καθετήρας επιπωματισμού της μητρικής κοιλότητας απτελούμενος στο ένα άκρο απο σιλικονούχο μπαλόνι μέγιστης πλήρωσης 500ml

- Σωληνοειδή προέκταση 180CM τάχιστης ενστάλλαξης για συνδεση με φιάλη φυσιολογικού ορού

- Για περιπτώσεις ατονίας μήτρας

- Να προσκομιστεί δείγμα εάν ζητηθεί
    

