ETOIMA XΡΩΜΟΓΟΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΓΙΑ CANDIDA

Έτοιμα χρωμογόνα τρυβλία 90mm για την ανίχνευση στελεχών Candida.

Προδιαγραφές: Nα προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σε ολόκληρο τρυβλίο 90mm με χρωμογόνο υπόστρωμα λευκού χρώματος για ανάπτυξη όλων των μυκήτων εντός 24 ωρών και προκαταρκτική ταυτοποίηση των κλινικά σημαντικών στελεχών Candida (C.tropicalis, C. albicans, C.dubliniensis, C.krusei, C.glabrata, C.kefyr, C.parapsilosis, C. auris και C. lusitaniae). Να περιέχει peptone 4g/L, chromogenic mix 13,6g/L, chloramphenicol 0,5g/L και agar 13,6g/L. Να ελέγχεται με τα πρότυπα στελέχη Candida albicans ATCC10231, Candida tropicalis ATCC750, Candida krusei ATCC6258 και Escherichia coli ATCC25922. Να προσφερθεί σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 10 τρυβλίων. Να φυλάσσεται στους 2- 12°C. Να έχει IVD CE Mark.

Συσκευασία: 10 τρυβλία

Ενδεικτική τιμή: 14,00 € ανά συσκευασία πλέον ΦΠΑ 6%