ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1. Να είναι μήκους τουλάχιστον 3m±10εκ
2. Να είναι τύπου Υ με “καρφί” (spike) για σύνδεση με δύο ασκούς ορού ταυτόχρονα
3. Από την πλευρά σύνδεσης με το υστεροσκόπιο ή ρεζεκτοσκόπιο να διαθέτει σύνδεση τύπου luer 
4. Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης και να παρέχονται σε αποστειρωμένη συσκευασία, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός παρτίδας
5. Να είναι  απόλυτα συμβατοί με την υστεροσκοπική αντλία WOLF που διαθέτει το Νοσοκομείο.
6. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν και στα Ελληνικά. 
7. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς περί Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, κλπ.). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348
9. Να κατατεθεί  πιστοποιητικό ISO 13485:2016 του κατασκευαστή.
10. Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
