ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ME ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (CUFF)
1. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi volume – Low pressure. 

2. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye).

3. Να διαθέτει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή έως το κατωφερέστερο άκρο του, η οποία να μην διακόπτεται από την οπή Murphy.

4. Να διαθέτει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 1 εκατοστό πάνω από το cuff για την ένδειξη σωστής τοποθέτησης.

5. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για στοματική και ρινική διασωλήνωση.

6. Να αναγράφεται στον προϊοντικό κατάλογο του κατασκευαστή – ο οποίος και να κατατεθεί- η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του σωλήνα.

7. Να διαθέτει αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή,εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας (φακαρόλα) σταθεροποίησης του σωλήνα. 

8. Να είναι αποστειρωμένος, Latex-free. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. 

9. Να είναι διαθέσιμος σε μεγέθη από 2,5 ως 10 ανά μισό.

10. Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση
Ενδοτραχειακοί  Σωλήνες SPIRAL
Ενδοτραχειακοί  σωλήνες  με έλασμα  ενίσχυσης oral/nasal,με τοιχώματα αντοχής στο τσάκισμα, με HI-LOW CUFF κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί τη δίοδο των αναισθητικών αερίων.

Με μπαλόνι ακριβούς αίσθησης του CUFF με MURPHY EYE Νο 6,0 

Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση

