Κύπελλα σπερμοληψίας συσκευασμένα ανά έναΑπό πολυπροπυλένιο με στεγανό καπάκι, χωρητικότητας 100 ml, Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ, MEA ,LAL και IVF tested

Τρυβλία στρογγυλά 90-100mm από πολυστυρένιο για κυτταροκαλιέργεια με μεγάλη οπτική καθαρότητα,αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ. Να είναι ελεγμένο για MEA, LAL και IVF test
Tρυβλία οργανοτυπικής καλλιέργειας για ICSI, 50 x 9 mm Με πιστοποίηση μειωμένης τοξικότητας για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Να είναι ελεγμένο για MEA,LAL και IVF test
Τρυβλίο ειδικού σχεδιασμού, για τη διαδικασία της τεχνικής υαλοποίησης (vitrification) ωαρίων και εμβρύων. Να διαθέτει έξι οπές κωνικού σχήματος. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θέση (ράγα) για την τοποθέτηση του φορέα (device) αποθήκευσης των ωαρίων/ εμβρύων που θα καταψυχθούν. Να είναι κατασκευασμένο από πολυστυρένιο και να διαθέτει ευρύ πυθμένα. Να διατίθεται αποστειρωμένο σε συσκευασία των δέκα τεμαχίων. Να είναι ελεγμένο για MEA, LAL και IVF test.

