ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ρύγχος από διαφανές σκληρό πλαστικό υψηλής αντοχής ,μήκους 26,5cm.Για την εκτέλεση χειρισμών και την παρατήρηση των αναρροφουμενων υγρών σε όλο το μήκος  με άκρο με πολλαπλές οπές ,σε διπλή αποστειρωμένη  συσκευασία , μιας χρήσης.
