ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

1. Διπολικό ηλεκτρόδιο κοπής τύπου loop μονού σύρματος διαμέτρου 0,3mm για ρεζεκτοσκόπια 21Fr (7mm)
2. Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση  
3. Να είναι μιας χρήσης 
4. Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός παρτίδας.
5. Να είναι  απόλυτα συμβατό με το υστερο-ρεζεκτοσκόπιο WOLF που διαθέτει το Νοσοκομείο (Να κατατεθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή)
6.  Να είναι κατάλληλο για επεμβατική υστεροσκόπηση με μέσο διάτασης τον φυσιλογικό ορό.                       
7. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν και  στα Ελληνικά 
8. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς περί Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, κλπ.). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
9.  Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348
10. Να κατατεθεί  πιστοποιητικό ISO 13485:2016 του κατασκευαστή.
11. Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
