ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  -  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΝΕΡΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

- Το εργαστήριο να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για το σύνολο των ζητούμενων μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε πόσιμα νερά και στη δειγματοληψία νερού,

- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία να είναι επίσης διαπιστευμένο για τα ανωτέρω.

- Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει την ικανότητα λήψης και έναρξης ανάλυσης των δειγμάτων εντός περίπου 3 ωρών από τον προγραμματισμό της διαδικασίας.

- Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης δειγματοληψίας, ώστε τα δείγματα να παραληφθούν και να γίνει η έναρξη των αναλύσεων εντός 3 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.

- Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δειγματοληψίες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου, χωρίς επιπλέον χρέωση (υπηρεσιών και υλικών) .

Αναλυτικά αναφέρονται οι κάτωθι παράμετροι μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων:

(Παράμετροι Ομάδας Α σύμφωνα με ΥΑ  Γ1 (δ)/ΓΠ οικ.67322/ΦΕΚ 3282 β/19.09.2017)

| Α. Μικροβιολογικοί παράμετροι | Κόστος πακέτου | Κόστος παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| - E.Coli | 45 ευρώ | 3,7142857143 |
| - Εντερόκοκκοι |  | 3,7142857143 |
| - Κολοβακτηριοειδή |  | 3,7142857143 |
| - Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων ) |  | 3,7142857143 |
| - Pseudomonas aeruginosa |  | 3,7142857143 |
| - Αριθμός αποικιών στους 37ο C |  | 3,7142857143 |
| - Αριθμός αποικιών στους 22ο C |  | 3,7142857143 |
| - Μερικώς έλεγχος λεγεωνέλλας |  | 19 |

| Β. Χημικοί παράμετροι | Κόστος πακέτου | Κόστος παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| - Ph | 28 ευρώ | 2,3333333333 |
| - Υπολειμματικό χλώριο |  | 2,3333333333 |
| - Αγωγιμότητα |  | 2,3333333333 |
| - Θολότητα |  | 2,3333333333 |
| - Χρώμα |  | 2,3333333333 |
| - Οσμή |  | 2,3333333333 |
| - Γεύση |  | 2,3333333333 |
| - Σίδηρος |  | 2,3333333333 |
| - Αμμώνιο |  | 2,3333333333 |
| - Αργίλιο |  | 2,3333333333 |
| - Νιτρικά |  | 2,3333333333 |
| - Νιτρώδη |  | 2,3333333333 |
| - Χαλκός | 18 ευρώ | 4,50 |
| - Μόλυβδος |  | 4,50 |
| - Χρώμιο |  | 4,50 |
| - Κάδμιο |  | 4,50 |

| Γ. ΛΕΓΕΩΝΈΛΛΑ (Legionella) | Το πακέτο (4 δείγματα) | Κόστος δείγματος |
| --- | --- | --- |
| Legionella | 76 ευρώ | 19 |

| Πίνακας παρεχόμενης υπηρεσίας |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος αναλύσεων | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός δειγμάτων | Ενδεικτική τιμή δαπάνης ανά δείγμα πλέον ΦΠΑ | Συνολική Ενδεικτική τιμή δαπάνης πλέον ΦΠΑ |
| 1. | Μικροβιολογικές και Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού (Α.&Β. μέχρι το 12.) | Βρύσες του δικτύου διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Νοσοκομείου | 25 | 73 ευρώ | 1.825 ευρώ |
| 2. | Μικροβιολογικές και Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού (Α.&Β.) | Ψύκτες του Νοσοκομείου | 5 | 91 ευρώ | 455 ευρώ |
| 3. | Αναλύσεις για Λεγεωνέλλα (Γ.) | Βρύσες του δικτύου διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Νοσοκομείου | 20 (= 5 σημεία παροχής) | 19 ευρώ | 380 ευρώ |
| 4. | Γενικό σύνολο δαπάνης έργου |  |  |  | 2.660 ευρώ |

Η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Συμεωνίδου Αφροδίτη