


Λαπαροσκοπική βελόνη

1) Να είναι μιας χρήσης

2)  Να είναι διατάσεων  INJECTION CANNULA D 0.5MM NEEDLE D 0.7MM,330MM WORKING LENGTH.
3) Να είναι κατάλληλη για αναρρόφηση κύστεων ωοθηκών λαπαροσκοπίκα.

4) Να είναι κατάλληλη για έγχυση αγγειοσυσπαστική ουσία στη μήτρα για εκπυρήνιση ινομυωμάτων λαπαροσκοπικά.
