ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ HMIEYKAMΠΤO ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ  5 FR
·  Το υστεροσκοπικό ψαλίδι  να είναι 5fr.
· Να είναι ημιεύκαμπτο, με ατραυματικά άκρα μονής ενέργειας.
· Να έχει μήκος 34cm.
· Να είναι πολλαπλών χρήσεων.
· Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
· Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.
· Να εφαρμόζει στον υπάρχοντα εξοπλισμό [υστεροσκοπικός πύργος KARL STORZ]. 
· Να έχει σήμανση CE MARK.
· Να έχει πιστοποιητικά ISO για διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
· Να έχει οδηγίες χρήσεως υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
· Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
                                                                                O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

                                                                                         ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
