Τεχνικές Προδιαγραφές Λαβίδας MIZE (tenaculum) για Morcellator 
· Η λαβίδα σύλληψης τύπου Tenaculum δυο οδόντων να είναι πολλαπλών χρήσεων.

· Να είναι μήκους 420mm και διαμέτρου 10mm.
· Να φέρει χειρολαβή με δυνατότητα λειτουργίας ως ελεύθερη χειρολαβή ή ως χειρολαβή με κλείδωμα (combination handle)
· Ο οίκος κατασκευής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 (να κατατεθεί το πιστοποιητικό)
· Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348 (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά)

· Να διαθέτει σήμανση CE.

· Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς απόδειξη των παραπάνω με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

·   Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού με υποβοηθούμενο κενό στους 134 oC . 
·   Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
· Χρόνος παράδοσης εντός 30 ημερών επι ποινή απόρριψης. 

                                                 Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

                                                                                       Κολιόπουλος Γεώργιος
