ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΑΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

- Να Φέρουν σήμανση CE.

- Να χρησιμοποιούνται για να παρέχουν την πίεση για γρήγορη ροή φυσιολογικού ορού.

- Να διαθέτουν μανομετρική στήλη υψηλής πίεσης > 300 mmHg και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα.

- Να διαθέτουν κρεμάστρα για τη σταθεροποίηση του ασκού.

- Πάνω στο σωλήνα να φέρουν κλείστρο μεταξύ του πουάρ και του ασκού.

- Να είναι από νάυλον υλικό latex free, εύχρηστα και αρκετά ανθεκτικά.

- Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο δικτυωτό υλικό.

- Να έχει χωρητικότητα 3000 cc  2 τεμάχια

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Γ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ