Υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων στο χέρι

1) Να έχει μη ερεθιστική οσμή και να είναι χαμηλής αφριστικότητας

2) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων όπως αίμα, βλέννες κ.λ.π.

3) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο

4) Να μην διαβρώνει ή οξειδώνει τα χειρουργικά εργαλεία

5) Να μην περιέχει ενώσεις που ερεθίζουν  τα μάτια, τους βλενογόνους, το αναπνευστικό, το δέρμα, όπως χλώριο, φαινόλες, αλδεΰδες

6) Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν είναι αυτές που θα έχουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά έως 30 λεπτά

7) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)