             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα, 18/5/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
TMHMA: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 8ο
Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521                                                       Προς: Γραφείο Προμηθειών 
ΤΗΛ  2106402214                                                                           
EMAIL anesthesiology@hospital-elena.gr
    
    Νοσοκομείο Φιλικό Προς                                           
             Τα Βρέφη                                                                                                       
    Baby Friendly Hospital  
 Τεχνικές Προδιαγραφές  απλής μάσκας οξυγόνου παίδων μη αποστειρωμένης
· Dehp Free
· Latex Free

· Πλήρως συμβατή με υγραντήρα οξυγόνου για σύνδεση με συμπυκνωτή οξυγόνου ή φιάλη οξυγόνου.

· Να είναι σε ατομική συσκευασία, μη αποστειρωμένη. 

· Να διαθέτει εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνειο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και σύστημα στερέωσης στο κεφάλι.
· Μήκος σωλήνα:  1,5 – 2,20 m με δυνατότητα σύνδεσης και στις δύο άκρες.
· Χρώμα : διάφανο
Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης
                                                                            ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
         ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ












