ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το εργαλείο να είναι μίας χρήσης, να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγώνες  για χρήση και ως dissecter με επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) για να βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, να μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό, την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό έγκαυμα. Να έχει  στειλεό μήκους 37 cm, διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής 360° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 22,6 mm και μήκος κοπής 21,8 mm, για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής για μόνο κοπή ή μόνο αιμόσταση. 
